## ปร.5-ปรับปรุงภูมิทัศน์
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | [5 empty] | แบบ ปร.5
ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 09718/2567 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2567
ประเภทงาน ต่อเติมอาคารสำนักงานเป็นศูนย์บริการประชาชน ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์
สถานที่ก่อสร้าง อาคารสำนักงานการปฎิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เจ้าของงาน สำนักงานการปฎิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประมาณการตามรูปแบบและรายการ |  | แบบเลขที่ 4501604-028-66
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2567
หลักเกณฑ์คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F หนังสือกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 455 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566
ลำดับที่ | รายการ |  | ค่าวัสดุ + ค่าแรง | Factor F | รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ
1 | หมวดงานก่อสร้างอาคาร |  |  |  |  | Factor F งานอาคาร
| 1.1 งานรื้อถอนเตรียมพื้นที่ |  | 24459.5 |  |  | - เงินล่วงหน้าจ่าย | 0% | 1833121.808
| 1.2 งานต่อเติมอาคารสำนักงานเป็นศูนย์บริการ |  | 1808662.308 |  |  | - ดอกเบี้ยเงินกู้ | 7%
| ประชาชน ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ |  |  |  |  | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7%
| (1.1 + 1.2) |  | 1833121.808 | 1.305 | 2392223.9594 | - เงินประกันผลงานหัก | 0%
2 | หมวดงานจัดซื้อ
| งานครุภัณฑ์ |  | 183432 | 1.07 | 196272.24
| ราคาต้นทุนเป็นเงิน |  | 2016553.808
สรุป | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 2588496.1994 |  |  | 0
| คิดเป็นเงินประมาณ |  |  |  | 2588400
| (ตัวอักษร) | (สองล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
|  |  |  | ลงชื่อ............................................... |  | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชนินทร์ บูรณชัย)
นิติกรชำนาญการ สนง.ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์
|  |  |  | ลงชื่อ............................................... |  | กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเทอดพงษ์ ลิมาวัฒนชัย)
นายช่างโยธาชำนาญงาน สนง.ยผจ.ประจวบคีรีขันธ์
|  |  |  | ลงชื่อ............................................... |  | กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวลำภู ปะวัลละ)
นักวิชาการปฎิรูปที่ดินปฎิบัติการ สนง.ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์

## ปร.4
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคารสำนักงานเป็นศูนย์บริการประชาชน ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์
ประเภทงาน ต่อเติมอาคารสำนักงานเป็นศูนย์บริการประชาชน ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์
สถานที่ อาคารสำนักงานการปฎิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจ้าของ สำนักงานการปฎิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประมาณการโดย นายเทอดพงษ์ ลิมาวัฒนชัย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2567
ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | หน่วยละ | เงิน/บาท | หน่วยละ | เงิน/บาท | และค่าแรงงาน
ส่วนที่ 1 : ค่างาน (ราคาทุน)
1.1 | หมวดงานรื้อถอนเตรียมพื้นที่
| งานรื้อถอนพื้น คสล.วางบนดิน (รื้อและขนทิ้ง) | 20.85 | ตร.ม. | 0 | 0 | 70 | 1459.5 | 1459.5
| งานเตรียมพื้นที่ ถากถางพื้นที่ รื้อถอนต้นไม้และวัชพืช | 1 | งาน | 0 | 0 | 23000 | 23000 | 23000
| รวมราคาค่างาน (ทุน) งานรื้อถอนเตรียมพื้นที่ | [6 empty] | 24459.5
1.2 | หมวดงานก่อสร้างอาคาร
ก | งานวิศวกรรมโครงสร้าง
1 | งานโครงสร้างฐานราก
1.1 | งานวางผังปักแนวเสาอาคาร | 1 | งาน | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 3500
1.2 | งานเจาะสำรวจดิน วิธี Boring test | 1 | หลุม | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000
1.3 | งานเสาเข็ม
| - งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.35 ม. | 13 | ต้น | 18408 | 239304 | 0 | 0 | 239304
| - ค่าสกัดหัวเสาเข็มคอนดรีตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.35 ม. | 13 | ต้น | 0 | 0 | 350 | 4550 | 4550
| - ค่าทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มวิธี SEISMIC INTEGRITY TEST | 13 | จุด | 0 | 0 | 200 | 2600 | 2600
1.4 | งานขุดหลุมดินฐานรากและถมดิน | 20.01 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 142 | 2841.42 | 2841.42
1.5 | งานทรายหยาบรองใต้ฐานราก | 1.04 | ลบ.ม. | 467.29 | 485.9816 | 104 | 108.16 | 594.1416
1.6 | คอนกรีตหยาบ 1:3:5 รองใต้ฐานราก | 0.42 | ลบ.ม. | 1750 | 735 | 426 | 178.92 | 913.92
1.7 | งานเทคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม) | 5.82 | ลบ.ม. | 2000 | 11640 | 419 | 2438.58 | 14078.58
1.8 | งานเหล็กเสริม
| - RB 9 มม. (SR-24) | 710.77 | กก. | 23.04 | 16376.1408 | 4.4 | 3127.388 | 19503.5288
| - DB 16 มม. (SD-40) | 497.07 | กก. | 22.25 | 11059.8075 | 3.6 | 1789.452 | 12849.2595
1.9 | ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 | 36.24 | กก. | 45.79 | 1659.4296 | 0 | 0 | 1659.4296
1.1 | ไม้แบบ
| - ค่าแรงงานติดตั้งไม้แบบ (คิด 100%) | 29.12 | ตร.ม. | 0 | 0 | 139 | 4047.68 | 4047.68
| - ค่าวัสดุงานติดตั้งไม้แบบ (คิด 70%) | 20.38 | ตร.ม. | 454 | 9252.52 | 0 | 0 | 9252.52
| - ตะปูยึดไม้แบบ | 7.28 | กก. | 48.2 | 350.896 | 0 | 0 | 350.896
| รวมราคางานโครงสร้างฐานราก - เสาตอม่อ | [6 empty] | 331045.3755
2 | งานโครงสร้างตอม่อ
2.1 | งานเทคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม) | 0.9 | ลบ.ม. | 2000 | 1800 | 419 | 377.1 | 2177.1
2.2 | งานเหล็กเสริม
| - RB 9 มม. (SR-24) | 19.44 | กก. | 23.04 | 447.8976 | 4.4 | 85.536 | 533.4336
| - DB 16 มม. (SD-40) | 57.88 | กก. | 22.94 | 1327.7672 | 3.6 | 208.368 | 1536.1352
2.3 | ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 | 2.32 | กก. | 45.79 | 106.2328 | 0 | 0 | 106.2328
2.4 | ไม้แบบ
| - ค่าแรงงานติดตั้งไม้แบบ (คิด 100%) | 11.96 | ตร.ม. | 0 | 0 | 139 | 1662.44 | 1662.44
| - ค่าวัสดุงานติดตั้งไม้แบบ (คิด 70%) | 8.37 | ตร.ม. | 454 | 3799.98 | 0 | 0 | 3799.98
| - ตะปูยึดไม้แบบ | 2.99 | กก. | 45.79 | 136.9121 | 0 | 0 | 136.9121
| รวมราคางานโครงสร้างเสาตอม่อ | [6 empty] | 9952.2337
3 | งานโครงสร้างชั้น 1
3.1 | ทรายหยาบรองท้องคานและพื้น | 11.57 | ลบ.ม. | 467.29 | 5406.5453 | 104 | 1203.28 | 6609.8253
3.2 | คอนกรีตหยาบ 1:3:5 รองท้องคาน | 0.62 | ลบ.ม. | 1750 | 1085 | 426 | 264.12 | 1349.12
3.3 | งานเทคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม) | 18.32 | ลบ.ม. | 2000 | 36640 | 419 | 7676.08 | 44316.08
3.4 | แผ่นพื้นสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรงแบบต้น กว้าง 0.35 ม. หนา 50 มม. | 48.65 | ตร.ม. | 242 | 11773.3 | 25 | 1216.25 | 12989.55
3.5 | งานเหล็กเสริม
| - RB 9 มม. (SR-24) | 941.11 | กก. | 23.04 | 21683.1744 | 4.4 | 4140.884 | 25824.0584
| - DB 12 มม. (SD-40) | 203.26 | กก. | 22.94 | 4662.7844 | 3.6 | 731.736 | 5394.5204
| - DB 16 มม. (SD-40) | 469.26 | กก. | 22.25 | 10441.035 | 3.6 | 1689.336 | 12130.371
| - wire mesh ขนาด 4 มม. 0.20x0.20 ม. | 51.8 | ตร.ม. | 32.5 | 1683.5 | 5 | 259 | 1942.5
| - wire mesh ขนาด 6 มม. 0.25x0.25 ม. | 69.67 | ตร.ม. | 60 | 4180.2 | 5 | 348.35 | 4528.55
3.6 | ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 | 48.41 | กก. | 45.79 | 2216.6939 | 0 | 0 | 2216.6939
3.7 | ไม้แบบ
| - ค่าแรงงานติดตั้งไม้แบบ (คิด 100%) | 48.98 | ตร.ม. | 0 | 0 | 139 | 6808.22 | 6808.22
| - ค่าวัสดุงานติดตั้งไม้แบบ (คิด 70%) | 34.29 | ตร.ม. | 454 | 15567.66 | 0 | 0 | 15567.66
| - ตะปูยึดไม้แบบ | 12.25 | กก. | 48.2 | 590.45 | 0 | 0 | 590.45
| รวมราคางานโครงสร้างชั้น 1 | [6 empty] | 140267.599
4 | งานโครงสร้างชั้น 2
4.1 | งานเทคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม) | 7.01 | ลบ.ม. | 2000 | 14020 | 519 | 3638.19 | 17658.19
4.2 | แผ่นพื้นสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรงแบบต้น กว้าง 0.35 ม. หนา 50 มม. | 42.4 | ตร.ม. | 271.43 | 11508.632 | 25 | 1060 | 12568.632
4.3 | งานเหล็กเสริม
| - RB 9 มม. (SR-24) | 641.86 | กก. | 23.04 | 14788.4544 | 4.4 | 2824.184 | 17612.6384
| - DB 12 มม. (SD-40) | 131.17 | กก. | 22.94 | 3009.0398 | 3.6 | 472.212 | 3481.2518
| - DB 16 มม. (SD-40) | 330.57 | กก. | 22.25 | 7355.1825 | 3.6 | 1190.052 | 8545.2345
| - wire mesh ขนาด 4 มม. 0.20x0.20 ม. | 42.4 | ตร.ม. | 32.5 | 1378 | 5 | 212 | 1590
3.6 | ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 | 33.11 | กก. | 45.79 | 1516.1069 | 0 | 0 | 1516.1069
3.7 | ไม้แบบ
| - ค่าแรงงานติดตั้งไม้แบบ (คิด 100%) | 79.85 | ตร.ม. | 0 | 0 | 139 | 11099.15 | 11099.15
| - ค่าวัสดุงานติดตั้งไม้แบบ (คิด 70%) | 55.9 | ตร.ม. | 454 | 25378.6 | 0 | 0 | 25378.6
| - ไม้ค้ำยัน ขนาด 3" ยาว 3.00 ม. | 59 | ต้น | 30 | 1770 | 0 | 0 | 1770
| - ตะปูยึดไม้แบบ | 19.96 | กก. | 48.2 | 962.072 | 0 | 0 | 962.072
| รวมราคางานโครงสร้างชั้น 2 | [6 empty] | 102181.8756
5 | งานโครงสร้างหลังคาเหล็กรูปพรรณ
5.1 | เหล็ก C-75x45x15x2.3 mm. | 604.5 | กก. | 34.62 | 20927.79 | 0 | 0 | 20927.79
5.2 | เหล็ก -125x75x2.3 mm. | 762.87 | กก. | 34.9 | 26624.163 | 0 | 0 | 26624.163
5.3 | เหล็ก C-150x50x20x3.2 mm. | 684.48 | กก. | 32.39 | 22170.3072 | 0 | 0 | 22170.3072
5.4 | เหล็ก -100x50x20x2.3 mm. | 154.2 | กก. | 34.59 | 5333.778 | 0 | 0 | 5333.778
5.5 | ค่าแรงงานติดตั้งโครงหลังคา | 2110.38 | กก. | 0 | 0 | 10 | 21103.8 | 21103.8
5.6 | งานทาสีเหล็กกันสนิมและทาสีน้ำมันทับหน้า 2 เที่ยว | 199.98 | ตร.ม. | 58 | 11598.84 | 38 | 7599.24 | 19198.08
| รวมราคางานโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ | [6 empty] | 115357.9182
6 | งานบันได
6.1 | งานเทคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม) | 2.35 | ลบ.ม. | 2000 | 4700 | 519 | 1219.65 | 5919.65
6.2 | งานเหล็กเสริม
| - RB 9 มม. (SR-24) | 641.86 | กก. | 23.04 | 14788.4544 | 4.4 | 2824.184 | 17612.6384
| - DB 16 มม. (SD-40) | 79.4 | กก. | 22.94 | 1821.436 | 3.6 | 285.84 | 2107.276
6.3 | ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 | 21.64 | กก. | 45.79 | 990.8956 | 0 | 0 | 990.8956
6.4 | ไม้แบบ
| - ค่าแรงงานติดตั้งไม้แบบ (คิด 100%) | 12.32 | ตร.ม. | 0 | 0 | 139 | 1712.48 | 1712.48
| - ค่าวัสดุงานติดตั้งไม้แบบ (คิด 70%) | 8.62 | ตร.ม. | 454 | 3913.48 | 0 | 0 | 3913.48
| - ไม้ค้ำยัน ขนาด 3" ยาว 3.00 ม. | 20 | ต้น | 30 | 600 | 0 | 0 | 600
| - ตะปูยึดไม้แบบ | 3.08 | กก. | 48.2 | 148.456 | 0 | 0 | 148.456
| รวมราคางานบันได | [6 empty] | 33004.876
| รวมราคาค่างาน (ทุน) งานโครงสร้าง | [6 empty] | 731809.878
ข | งานสถาปัตยกรรม
1 | งานพื้น
1.1 | พ1-พื้นทำผิวกรวดล้าง สีเทา | 60 | ตร.ม. | 350 | 21000 | 104 | 6240 | 27240
1.2 | พ2-พื้นปูกระเบื้อง Porcelain (พ๊อชเลน) ขนาด 24x24 นิ้ว | 116 | ตร.ม. | 606 | 70296 | 222 | 25752 | 96048
ผิวหยาบ สีเทา ไม่มีลวดลาย พร้อมปูนทรายปรับระดับ
1.3 | ขีดร่องลายก้างปลา | 21.85 | ตร.ม. | 0 | 0 | 45 | 983.25 | 983.25
2 | งานผนัง
2.1 | งานผนังก่ออิฐมวลเบาขนาด 20x60 ซม. หนา 7.5 ซม. | 185.5 | ตร.ม. | 273 | 50641.5 | 56 | 10388 | 61029.5
2.2 | งานผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น | 25.4 | ตร.ม. | 284 | 7213.6 | 94 | 2387.6 | 9601.2
2.3 | งานฉาบปูนเรียบอิฐมวลเบา | 369 | ตร.ม. | 120 | 44280 | 95 | 35055 | 79335
2.4 | งานฉาบปูนเรียบอิฐมอญ | 50.8 | ตร.ม. | 75 | 3810 | 95 | 4826 | 8636
2.5 | งานบุกระเบื้องเคลือบ ผิวมัน ขนาด 8 นิ้วx8 นิ้ว | 25.4 | ตร.ม. | 315 | 8001 | 166 | 4216.4 | 12217.4
2.6 | งานผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยเรียบ หนา 10 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสีบุด้านเดียว | 13 | ตร.ม. | 378 | 4914 | 95 | 1235 | 6149
2.7 | งานบัวปูนปั้นสำเร็จรูป 10x10 ซม. | 34 | ม. | 120 | 4080 | 60 | 2040 | 6120
3 | งานฝ้าเพดาน
3.1 | ฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี | 89 | ตร.ม. | 298 | 26522 | 75 | 6675 | 33197
ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
3.2 | ฝ้ายิปซั่มบอร์ดทนความชื้น หนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี | 6.1 | ตร.ม. | 343 | 2092.3 | 75 | 457.5 | 2549.8
ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
3.3 | ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 4 มม. ชนิดมีรูระบายอากาศและติดตาข่ายกันแมลง | 78 | ตร.ม. | 312 | 24336 | 75 | 5850 | 30186
โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
4 | งานวัสดุมุงหลังคา
4.1 | แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี สีเทา หนาไม่ต่ำกว่า 0.35 มม. + ฉนวน PU ไม่น้อยกว่า 25 มม. | 149 | ตร.ม. | 440 | 65560 | 70 | 10430 | 75990
4.2 | แผ่นปิดครอบสัน/Flashing ครอบชนผนัง สีเทา | 27.5 | ม. | 260 | 7150 | 50 | 1375 | 8525
4.3 | เชิงชายคาไฟเบอร์ซเมนต์ กว้าง 22.5 - 23 ซม. | 49.5 | ม. | 100 | 4950 | 45 | 2227.5 | 7177.5
4.4 | แผ่นปิดกันนก | 26.5 | ม. | 30 | 795 | 10 | 265 | 1060
5 | งานประตูพร้อมอุปกรณ์
5.1 | ป1 - ประตูบานเลื่อน พร้อมบานติดตาย วงกบ/บานกรอบอลูมิเนียมสีชา หนาไม่น้อยกว่า | 1 | ชุด | 16571 | 16571 | L.S | 0 | 16571
1.5 มม. ตัวบานกระจกใส หนาใน้อยกว่า 6 มม.อุปกรณ์ติดตั้งครบชุดมาตรฐาน
5.2 | ป2 - ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบ/บานกรอบอลูมิเนียมสีชา หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. | 1 | ชุด | 6612 | 6612 | L.S | 0 | 6612
ตัวบาน บานเกล็ดระบายอากาศอลูมิเนียมสีชา อุปกรณ์ติดตั้งครบชุดมาตรฐาน
5.3 | ป3 - ประตูบานเลื่อนแบบรางแขวนด้านบน วงกบ/บานกรอบอลูมิเนียมสีชา หนาไม่น้อยกว่า | 1 | ชุด | 7037 | 7037 | L.S | 0 | 7037
1.5 มม. ลูกฟักกระจกฝ้าขุ่น หนาไม่ต่ำกว่า 5 มม.อุปกรณ์ติดตั้งครบชุดมาตรฐาน
5.4 | ป4 - ประตูบานสวิงเดี่ยว วงกบ/บานกรอบอลูมิเนียมสีชา หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. | 1 | ชุด | 7596 | 7596 | L.S | 0 | 7596
ตัวบานกระจกใส หนาไม่น้อยกว่า 6 มม.อุปกรณ์ติดตั้งครบชุดมาตรฐาน
6 | งานหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์
6.1 | น1 - หน้าต่างบานเลื่อนสลับ วงกบ/บานกรอบอลูมิเนียมสีชา หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. | 5 | ชุด | 13959 | 69795 | L.S | 0 | 69795
ตัวบานกระจกใส หนาไม่น้อยกว่า 6 มม.อุปกรณ์ติดตั้งครบชุดมาตรฐาน
6.2 | น2 - หน้าต่างบานเกล็ดติดตาย วงกบ/บานเกล็ด อลูมิเนียมสีชา หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. | 2 | ชุด | 1908 | 3816 | L.S | 0 | 3816
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุดมาตรฐาน
7 | งานทาสี
7.1 | งานทาสีผนังภายนอก ทาด้วยสีอะครีลิค เกรด A 100% โดยทารองพื้นก่อนจำนวน 1 รอบ | 277 | ตร.ม. | 47 | 13019 | 34 | 9418 | 22437
แล้วทาจริงด้วยสีอะคริลิค เกรด A 100% ไม่น้อยกว่าจำนวน 2 รอบ
7.2 | งานทาสีผนังภายใน ทาด้วยสีอะครีลิค เกรด A 100% โดยทารองพื้นก่อนจำนวน 1 รอบ | 70 | ตร.ม. | 35 | 2450 | 30 | 2100 | 4550
แล้วทาจริงด้วยสีอะคริลิค เกรด A 100% ไม่น้อยกว่าจำนวน 2 รอบ
7.3 | งานทาสีฝ้าเพดานยิปซั่ม สีอะครีลิค เกรด A 100% โดยทารองพื้นก่อนจำนวน 1 รอบ | 95.1 | ตร.ม. | 33 | 3138.3 | 30 | 2853 | 5991.3
แล้วทาจริงด้วยสีอะครีลิค เกรด A 100% ไม่น้อยกว่าจำนวน 2 รอบ
7.4 | งานทาสีฝ้าเพดานภายนอก ผนังภายนอกและเชิงชาย ด้วยสีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ | 115.75 | ตร.ม. | 44 | 5093 | 34 | 3935.5 | 9028.5
8 | งานบันไดและทางลาด
งานราวบันได ราวกันตก ราวทางลาด
8.1 | ราวจับและขาตั้ง ท่อสแตนเลส ศก.2" ผิวมัน (ราคาเหมารวมค่าแรง) | 11.5 | ม. | 430 | 4945 | L.S | 0 | 4945
8.2 | ราวกันตกซอย ท่อสแตนเลส ศก.1" ผิวมัน (ราคาเหมารวมค่าแรง) | 18.3 | ม. | 210 | 3843 | L.S | 0 | 3843
8.3 | จมูกบันไดอลูมิเนียม กว้าง 2" สอดด้วยเส้น PVC กันลื่น 3 เล้น | 24 | ม. | 200 | 4800 | 42 | 1008 | 5808
9 | งานส่วนประกอบอื่นๆ
9.1 | ร1 - ระแนงบังแดด อลูมิเนียมเคลือบสีแบบตัว C พร้อมอุปกรณ์ประกอบ | 1 | ชุด | 14223 | 14223 | L.S | 0 | 14223
ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต กรอบวงกบอลูมิเนียมสีอบขาว 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า
1.5 มม. ขนาดช่องระแนง 2.00 x 3.02 ม.
9.2 | ร2 - ระแนงบังแดด อลูมิเนียมเคลือบสีแบบตัว C พร้อมอุปกรณ์ประกอบ | 1 | ชุด | 10471 | 10471 | L.S | 0 | 10471
ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต กรอบวงกบอลูมิเนียมสีอบขาว 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า
1.5 มม. ขนาดช่องระแนง 4.30 x 0.90 ม.
9.3 | ร3 - ระแนงบังแดด อลูมิเนียมเคลือบสีแบบตัว C พร้อมอุปกรณ์ประกอบ | 3 | ชุด | 3104 | 9312 | L.S | 0 | 9312
ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต กรอบวงกบอลูมิเนียมสีอบขาว 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า
1.5 มม. ขนาดช่องระแนง 1.50 x 0.90 ม.
10 | งานสุขภัณฑ์
10.1 | โถส้วมนั่งราบมีถังพักน้ำ เคลือบขาว STOP VALVE แบบสองทาง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 1 | ชุด | 4929 | 4929 | 450 | 450 | 5379
| อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว สายน้ำดีอ่างล้างหน้า สแตนเลสถักยาว 16" | 1 | ชุด | 2400 | 2400 | 450 | 450 | 2850
พร้อม STOP VALVE สะดืออ่างล้างหน้า ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกระปุกและ
10.2 | ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด
10.3 | สายฉีดชำระ STOP VALVE พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 1 | ชุด | 459 | 459 | 70 | 70 | 529
10.4 | ที่ใส่กระดาษชำระ เซรามิคฝังผนัง อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด | 1 | ชุด | 390 | 390 | 120 | 120 | 510
10.5 | ก๊อกน้ำทองเหลืองชนิดบอลวาล์ว ขนาด 3/4 อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด | 1 | ชุด | 125 | 125 | 25 | 25 | 150
10.6 | รูระบายน้ำทิ้งที่พื้น พร้อมตะแกรงครอบ อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด | 1 | ชุด | 250 | 250 | 75 | 75 | 325
10.7 | กระจกเงาแบบติดผนัง กรอบอลูมิเนียม ขนาดไม่น้อยกว่า 100x100 ซม. | 1 | ชุด | L.S | 0 | 2000 | 2000 | 2000
10.8 | ราวพยุงตัวแบบตัว L สแตนเลส เกรด 304 ขนาดไม่น้อยกว่า 80x 70 ซม. | 1 | ชุด | 3400 | 3400 | 105 | 105 | 3505
ขนาดท่อสแตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 ซม. อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด
10.9 | ราวพยุงตัวแบบตัว T สแตนเลส เกรด 304 ขนาดไม่น้อยกว่า 80x 70 ซม. | 3 | ชุด | 3400 | 10200 | 105 | 315 | 10515
ขนาดท่อสแตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 ซม. อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด
งานระบบไฟฟ้า
11 | ระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร ชนิด 3 เฟส เพิ่มเติม
11.1 | สายไฟฟ้า THW-A ขนาด 120 ตร.มม. | 600 | เมตร | 80 | 48000 | 60 | 36000 | 84000
11.2 | เสาไฟฟ้าสูง 12 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ | 2 | ต้น | 5500 | 11000 | 1650 | 3300 | 14300
12 | ระบบไฟฟ้าในอาคาร ชนิด 3 เฟส เพิ่มเติม
12.1 | ตู้ MDB ควบคุมไฟฟ้าภายในอาคาร
| - MCCB ขนาดไม่น้อยกว่า 150 AT,3P มี CB ลูกย่อยไม่น้อยกว่า 4 ลูก | 1 | ชุด | 25000 | 25000 | 2000 | 2000 | 27000
| - สายไฟฟ้า 0.6/1 kV CV (1 core) ขนาด 70 ตร.มม. | 200 | เมตร | 329 | 65800 | 60 | 12000 | 77800
12.2 | ตู้ควบคุมไฟฟ้า ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 12 ช่อง MCB 3 Pole ไม่น้อยกว่า 80 A, | 2 | ชุด | 16000 | 32000 | 2000 | 4000 | 36000
เบรกเกอร์ลูกย่อย MINIATURE CB จำนวน 12 ลูก
13 | ระบบการต่อลงดิน
13.1 | - สายไฟฟ้า THW ขนาด 50 ตร.มม. | 50 | เมตร | 45 | 2250 | 16 | 800 | 3050
13.2 | - Ground Rod Dis. 5/8" ยาว 6 ฟุต | 1 | แท่ง | 500 | 500 | 75 | 75 | 575
14 | ระบบไฟฟ้าในอาคาร เพิ่มเติม
14.1 | ระบบแสงสว่าง
| - โคมไฟฝังฝ้าเพดาน หน้าตะแกรงถี่อลูมิเนียมสะท้องแสง ขนาดไม่น้อยกว่า 30x120 ซม. | 16 | ชุด | 1183 | 18928 | 135 | 2160 | 21088
หลอด LED 2 x 18 วัตต์
| - โคมดาวน์ไลท์หน้าเหลี่ยมติดลอย ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ซม.X10 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 15 ซม. | 3 | ชุด | 110 | 330 | 115 | 345 | 675
หลอด LED 17
| - โคมดาวน์ไลท์หน้าเหลี่ยมติดลอย ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ซม.X10 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 15 ซม. | 12 | ชุด | 240 | 2880 | 2280 | 27360 | 30240
หลอด LED 17 วัตต์
| - ติดตั้งโคมไฟกิ่งติดผนังสำหรับภายนอกอาคาร ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 15 ซม. | 2 | ชุด | 700 | 1400 | 115 | 230 | 1630
หลอด LED 17 วัตต์
| - 1 สวิทซ์ทางเดียว พร้อมหน้ากาก | 3 | ชุด | 95 | 285 | 80 | 240 | 525
| - 2 สวิทซ์ทางเดียว พร้อมหน้ากาก | 4 | ชุด | 125 | 500 | 90 | 360 | 860
| - เต้ารับไฟฟ้าคู่ มีกราวน์ พร้อมหน้ากาก | 14 | ชุด | 150 | 2100 | 90 | 1260 | 3360
| - เต้ารับไฟฟ้าคู่ ฝังพื้นแบบป๊อปอัพ มีกราวน์ ม่านนิรภัย ผลิตจากอลูมิเนียมพร้อมบล็อคฝัง | 3 | ชุด | 2115 | 6345 | 280 | 840 | 7185
| - FS Box กล่องพักสาย PVC | 33 | ชุด | 50 | 1650 | 15 | 495 | 2145
14.2 | งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า
| - ท่อรอยสายไฟฟ้า PVC ขนาด 1/2" | 76 | เมตร | 22 | 1672 | 20 | 1520 | 3192
| - ท่อรอยสายไฟฟ้า PVC ขนาด 3/4" | 122 | เมตร | 27 | 3294 | 23 | 2806 | 6100
| - ข้อต่อและอุปกรณ์ | 1 | ชุด | 1986.4 | 1986.4 | 595.92 | 595.92 | 2582.32
| - อุปกรณ์ยึดท่อ | 1 | ชุด | 993.2 | 993.2 | 297.96 | 297.96 | 1291.16
14.3 | สายไฟฟ้า
| - IEC01 1 SQ.MM. | 173 | เมตร | 5.8 | 1003.4 | 5 | 865 | 1868.4
| - IEC01 1.5 SQ.MM. | 173 | เมตร | 8.2 | 1418.6 | 6 | 1038 | 2456.6
| - IEC01 2.5 SQ.MM. | 266 | เมตร | 12.1 | 3218.6 | 7 | 1862 | 5080.6
| - IEC01 4 SQ.MM. | 22 | เมตร | 13.1 | 288.2 | 8 | 176 | 464.2
| - IEC01 6 SQ.MM. | 47 | เมตร | 14.1 | 662.7 | 9 | 423 | 1085.7
| - กล่องเดินสายไฟ | 41 | ชุด | 12 | 492 | 20 | 820 | 1312
15 | งานระบบประปาและสุขาภิบาล
15.1 | รางน้ำฝน สแตนเลส หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. กว้างไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว พร้อมขอรัดราง | 21 | ม. | 800 | 16800 | 25 | 525 | 17325
15.2 | ท่อรับน้ำฝนสแตนเลส หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. ขนาด ø4 นิ้ว พร้อมแหวนรัดท่อ | 22 | ม. | 500 | 11000 | 25 | 550 | 11550
15.3 | งานเดินท่อโสโครก โถส้วมมีถังพักน้ำ | 1 | จุด | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500
15.4 | งานเดินท่อโสโครก อ่างล้างหน้า | 1 | จุด | 900 | 900 | 0 | 0 | 900
15.5 | งานเดินท่อโสโครก รูน้ำทิ้ง | 1 | จุด | 600 | 600 | 0 | 0 | 600
15.6 | งานเดินท่อโสโครก ท่อระบายอากาศ | 1 | จุด | 600 | 600 | 0 | 0 | 600
15.7 | งานเดินท่อระบายน้ำฝนที่พื้น | 3 | จุด | 600 | 1800 | 0 | 0 | 1800
15.8 | งานเดินท่อน้ำดีโถส้วมมีถังพักน้ำ | 1 | จุด | 600 | 600 | 0 | 0 | 600
15.9 | งานเดินท่อน้ำดีอ่างล้างหน้า | 1 | จุด | 600 | 600 | 0 | 0 | 600
15.1 | งานเดินท่อน้ำดีก็อกน้ำ | 1 | จุด | 600 | 600 | 0 | 0 | 600
15.11 | งานเดินท่อน้ำดีสายฉีดชำระ | 1 | จุด | 600 | 600 | 0 | 0 | 600
15.12 | งานเดินท่อเชื่อมต่อระบบประปาเดิม | 10 | เมตร | 30 | 300 | 0 | 0 | 300
15.13 | ถังบำบัด ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 ลิตร + ฐาน ค.ส.ล. | 1 | ชุด | 8750 | 8750 | 1418 | 1418 | 10168
| รวมราคาค่างาน (ทุน) งานสถาปัตยกรรม | [6 empty] | 1076852.43
| รวมราคาค่างานหมวดงานก่อสร้างอาคาร | [6 empty] | 1808662.308
1.3 | หมวดงานจัดซื้อ
งานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
1 | - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนิดแขวนฝ้าเพดาน (ระบบ Inverter)(มีระบบฟอกอากาศ) | 1 | ชุด | 44635 | 44635 | 2000 | 2000 | 46635
ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 BTU เดินท่อร้อยสายไฟซ่อนในผนังและเหนือฝ้าเพดาน
ท่อน้ำยาแอร์และท่อระบายน้ำทิ้ง ในเดินลอยบนผนัง
2 | - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนิดแขวนฝ้าเพดาน (ระบบ Inverter)(มีระบบฟอกอากาศ) | 2 | ชุด | 37658 | 75316 | 1500 | 3000 | 78316
ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 BTU เดินท่อร้อยสายไฟซ่อนในผนังและเหนือฝ้าเพดาน
ท่อน้ำยาแอร์และท่อระบายน้ำทิ้ง ในเดินลอยบนผนัง
3 | - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนิดแขวนฝ้าเพดาน (ระบบ Inverter)(มีระบบฟอกอากาศ) | 1 | ชุด | 34481 | 34481 | 1500 | 1500 | 35981
ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 BTU เดินท่อร้อยสายไฟซ่อนในผนังและเหนือฝ้าเพดาน
ท่อน้ำยาแอร์และท่อระบายน้ำทิ้ง ในเดินลอยบนผนัง
| รวมราคางานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | [6 empty] | 160932
งานจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารอื่นๆ
1 | ชุดผ้าม่านจีบ Polyester 100% เปิดกลาง พร้อมชุดรางผ้าม่าน ราง M อลูมิเนียม | 5 | ชุด | 4500 | 22500 | L.S | 0 | 22500
สำหรับปิดพื้นที่ช่องเปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 2.90 x 1.40 ม. อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด
| รวมราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารอื่นๆ | [6 empty] | 22500

## ปร.4-1 ระยะ 2
สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินจากการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวบริเวณเขาช่องกระจก ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 และระยะที่ 3
ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประเภทงาน ปรับปรุงงานประติมากรรมน้ำพุ (ปลาวาฬบลูด้า)
สถานที่ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจ้าของ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประมาณการโดย นายเทอดพงษ์ ลิมาวัฒนชัย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567
ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | หน่วยละ | เงิน/บาท | หน่วยละ | เงิน/บาท | และค่าแรงงาน
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า
| - MDB CABINET 630x900x250 MM. | 1 | SET | 25000 | 25000 | 15000 | 15000 | 40000 | รวมค่าแรง
| กันน้ำมีหลังคาฝา 2 ชั้นมีกระจกหน้า | [7 empty] | ติดตั้ง
| - MCCB 3P 150AT 250AF 30kA | 1 | SET | 18000 | 18000 | 1000 | 1000 | 19000
| - MCCB 3P 63AT 100AF | 1 | SET | 5000 | 5000 | 850 | 850 | 5850
| - MCCB 2P 50AT 50AF | 2 | SET | 4000 | 8000 | 750 | 1500 | 9500
| - MAGNETIC CONTACTOR 63A | 1 | SET | 2800 | 2800 | 350 | 350 | 3150
| - METERING AMPMETER/ | 1 | SET | 15800 | 15800 | 500 | 500 | 16300
VOLTMETER
| - SELECTOR SWITCH VOLT | 1 | SET | 1500 | 1500 | 200 | 200 | 1700
| - SELECTOR SWITCH AMP | 1 | SET | 1500 | 1500 | 200 | 200 | 1700
| - TIMER DIGITAL | 1 | SET | 2000 | 2000 | 200 | 200 | 2200
| - PILOT LAMP | 3 | SET | 350 | 1050 | 100 | 300 | 1350
| - FUSE | 3 | SET | 200 | 600 | 100 | 300 | 900
| - BUSBAR | 1 | SET | 2000 | 2000 | 300 | 300 | 2300
| - GROUND SYSTEM | 2 | SET | 5000 | 10000 | 1000 | 2000 | 12000
| - SUPPORT & ACCESSORIES | 1 | SET | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | รวมค่าแรง
| รวม | [6 empty] | 130950
| รวมราคาต้นทุนเป็นเงิน | [6 empty] | 130950

## ปร.4-1 ระยะ 3
สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินจากการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวบริเวณเขาช่องกระจก ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 และระยะที่ 3
ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประเภทงาน งานซ่อมแซมระบบเสาไฟฟ้า(High Mast)
สถานที่ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจ้าของ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประมาณการโดย นายเทอดพงษ์ ลิมาวัฒนชัย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567
ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | หน่วยละ | เงิน/บาท | หน่วยละ | เงิน/บาท | และค่าแรงงาน
1 | งานเสาไฟสูง (Hight Mast) จำนวน 1 ต้น
| - งานติดตั้งโคมสปอร์ตไลท์ LED | 8 | ชุด | 7000 | 56000 | 0 | 0 | 56000 | รวมค่าแรง
พร้อมติดตั้ง
| - งานติดตั้งระบบสายไฟฟ้าภายในเสา | 1 | ต้น | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | รวมค่าแรง
| - งานตรวจเช็คและทดสอบระบบ | 1 | รายการ | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000
| รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน | [6 empty] | 76000
206950

## ปร.4-1 ซ่อมแซมบล็อคปูพื้น
สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โครงการ ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเขาช่องกระจก
ประเภทงาน งานปรับปรุงบล็อคปูพื้น ทางเท้า สวนสาธารณะเขาช่องกระจก
สถานที่ บริเวณเขาช่องกระจก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจ้าของ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประมาณการโดย นายบุญธรรม สมโลก ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565
ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | หน่วยละ | เงิน/บาท | หน่วยละ | เงิน/บาท | และค่าแรงงาน
1 | ลานอเนกประสงค์
| 2.4 คันหินหล่อในที่ (เฉพาะส่วนที่ชำรุด) | 30 | เมตร | 345 | 10350 | 50 | 1500 | 11850
| 2.5 ปูบล็อคคอนกรีตปูทางเท้า | 340 | ตร.ม. | 0 | 0 | 100 | 34000 | 34000
รุ่น Cobble Stone (ใช้ของเดิม)
| รวม | [6 empty] | 45850
2 | พื้นสนามปูบล็อคปลูกหญ้า
| 2.1 รื้อ ขุดปรับเกลี่ยพื้นดินเดิม | 400 | ตร.ม. | 0 | 0 | 99 | 39600 | 39600
(เฉพาะส่วนที่ยุบตัว ใช้แรงงานคน)
| 2.2 ทรายหยาบปรับระดับ | 80 | ลบ.ม. | 450 | 36000 | 99 | 7920 | 43920
| 2.3 บล็อคปลูกหญ้า รุ่น Truf Stone | 100 | ตร.ม. | 450 | 45000 | 100 | 10000 | 55000
(เฉพาะส่วนที่เสียหาย)
| รวม | [6 empty] | 138520
3 | ทางเดินเท้า
| 2.1 ขุดปรับเกลี่ยพื้นดินเดิม(ใช้แรงงานคน) | 730 | ตร.ม. | 0 | 0 | 99 | 72270 | 72270
| 2.2 งานคอนกรีตพิมพ์ลาย | 350 | ตร.ม. | 800 | 280000 | 0 | 0 | 280000 | รวมค่าแรงและ
คอนกรีต
| รวม | [6 empty] | 352270
| รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน | [6 empty] | 536640

## ปร 6
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง |  |  |  | แบบ ปร. 6
ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 09718/2567 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2567
ประเภทงาน ต่อเติมอาคารสำนักงานเป็นศูนย์บริการประชาชน ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์
สถานที่ก่อสร้าง อาคารสำนักงานการปฎิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เจ้าของงาน สำนักงานการปฎิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประมาณการตามรูปแบบและรายการ |  | แบบเลขที่ 4501604-028-66
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2567
หลักเกณฑ์คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F หนังสือกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 455 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566
ลำดับที่ | รายการ |  | รวมราคาก่อสร้าง | หมายเหตุ
เป็นเงิน/บาท
สรุป
งานต่อเติมอาคารสำนักงานเป็นศูนย์บริการ
| ประชาชน ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นเงินประมาณ |  | 2588400
|  | รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น | 2588400
(สองล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
|  | ลงชื่อ............................................... | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชนินทร์ บูรณชัย)
นิติกรชำนาญการ สนง. ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์
|  | ลงชื่อ............................................... | กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเทอดพงษ์ ลิมาวัฒนชัย)
นายช่างโยธาชำนาญงาน สนง. ยผจ.ประจวบคีรีขันธ์
|  | ลงชื่อ............................................... | กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวลำภู ปะวัลละ)
นักวิชาการปฎิรูปที่ดินปฎิบัติการ สนง. ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์